## Sheet1
湖南公司业务场景重塑工作任务分解表—巡检管理
序号 | 部门 | 专业 | 场景 | 场景内容 | 负责人 | 业务重塑目标 | 业务重塑工作任务 | 重塑时间安排 | 业务重塑完成时间 | 集团公司业务场景对应编号 | 活动编号 | 活动名称 | 活动说明 | 执行角色 | 输入文件 | 输出文件 | 备注
1 | 生产部 | 工艺专业 | 巡检管理 | 管理日常巡检 | 刘萍 | 推进巡检形式与巡检标准匹配度，进一步量化日常巡检标准。拉通IMS系统中巡检与故障库通道，实现巡检全流程管控。 | 1.编制管理日常巡检流程； 2.发布流程。 | 1.2026年2月完成活动流程； 2.2026年4月发布。 | 2026-04-01 | 4.9.1-P-管理日常巡检流程 | "001 | 制定巡检通用巡检标准和巡检方案模版 | 依据《国家管网集团生产运维管理办法》的要求，湖南公司根据风险评价和检验检测的结果制定巡检标准，规范设备的巡检方式、内容和频次。积极应用先进技术手段，推进智能化监控设备应用。制定巡检方案模版和巡检标准，应涵盖站场、阀室、库区等全部区域。明确的巡检发起人、巡检参与人、巡检范围、巡检频率、重点检查内容及相应指标、参数值等。 | 生产部专业管理岗 | 1.《国家管网集团生产运维管理办法》； 2.《国家管网集团站场完整性管理规定》； 3.工艺安全分析报告； 4.风险评价报告； 5.《湖南公司油气站场巡检及值班值守工作指引（试行）》； 6.密封点台账。 | 1.湖南公司油气站场、阀室通用巡检标准； 2.巡检方案模版。
[11 empty] | "002 | 编制、审核作业区巡检方案 | 1.作业区工艺专业岗依据《湖南公司油气站场巡检及值班值守工作指引（试行）》、设备设施隐患识别及风险评价、工艺安全分析等评价结果，在公司巡检方案模版的基础上编制本作业区巡检方案，由作业区分管领导审核，并报送公司生产部备案； 2.作业区分管领导每年10月前组织一次巡检方案复核，复核结果报生产部备案； 3.如站场涉及巡检模式发生变化，作业区向公司生产部提交书面申请函，经生产部批准后重新编制巡检方案。 （本活动为KCP1控制点） | 作业区工艺专业岗、作业区分管领导 | 1.工艺安全分析报告； 2.风险评价报告； 3.密封点台账； 4.巡检方案模版； 5.湖南公司油气站场、阀室通用巡检标准； 6.《湖南公司油气站场巡检及值班值守工作指引（试行）》； 7.关于调整XX作业区XX站（阀室）巡检模式的申请函。 | 作业区巡检方案
[11 empty] | "003 | 编制、审核作业区巡检标准 | 针对不同的巡检类型编制巡检标准。 1.日常巡检标准：由站场生产运维人员编制，作业区分管领导审批； 2.专业巡检标准：由作业区各专业岗编制、作业区分管领导审批； 3.联合巡检标准：由作业区工艺专业岗组织，作业区生产运维岗共同编制，由作业区分管领导审批； 4.特殊巡检标准：异常灾害天气、站场投产、设备检修、特殊工况调整、工艺参数异常变化、异常报警等情况或有重大变更发生时开展的巡检。特殊巡检频次和内容由作业区结合现场风险防控情况自行安排，由站场生产运维人员编制，作业区分管领导审批。 | 作业区生产运维岗、作业区工艺专业岗、作业区分管领导 | 1.湖南公司油气站场、阀室通用巡检标准； 2.作业区巡检方案。 | 作业区巡检标准
[11 empty] | "004 | IMS系统下发巡检任务 | 根据巡检类型的不同创建巡检任务，确认巡检发起人、巡检参与人、巡检范围、巡检频率、巡检线路、重点检查内容及相应指标、参数值等。 | 作业区生产运维岗 | 1.作业区巡检标准； 2.IMS系统-油气站场-设备巡检。 | IMS系统-油气站场-设备巡检
[11 empty] | "005 | 实施巡检 | 根据巡检类型不同，巡检组成员可分别包括站场运维人员、各专业工程师、作业区主管领导等。对现场工艺管道、设备设施、工艺参数等进行检查。（此活动为党建嵌入点） 1.日常巡检：由站场生产运维人员对站场、阀室内的关键设备设施、高风险点、I级密封点、冬季防冻堵设备、夏季散热设备设施、保护措施等进行检查，确保无跑冒滴漏，设备设施功能正常、保护措施可靠。对现场卫生进行清理，对简单故障进行排除，并对巡检中过程中发现的异常在IMS上进行上报。生产监视与应急指挥中心按照相关要求对站场、阀室开展视频巡检并做好记录； 2.专业巡检：由作业区各专业岗、站场生产运维人员对现场设备设施运行状况、工艺参数等进行专业检查，对设备故障进行分析研究，制定预防措施等； 3.联合巡检：由作业区分管领导组织，作业区生产运维岗参与，对所辖站场、阀室的设备设施、高后果区、高风险区等重点部位进行全面检查。查看分析评价往期巡检记录，分析设备设施历史故障情况、异常工况和重复性故障，制定预防措施； 4.特殊巡检：异常灾害天气、站场投产、设备检修、特殊工况调整、工艺参数异常变化、异常报警等情况或有重大变更发生时开展的巡检。特殊巡检频次和内容由作业区结合现场风险防控情况自行安排。 | 作业区分管领导、作业区生产运维岗、生产监视与应急指挥中心监视岗 | IMS系统-油气站场-设备巡检 | IMS系统-油气站场-设备巡检
[11 empty] | "006 | 巡检问题上报 | 巡检过程中发现的问题通过巡检终端进行上报。对简单故障进行处理，对处理不了的故障制定整改方案或申报作业计划进行整改，并在限定的时间内完成整改、分析研究、制定预防措施等。 | 作业区生产运维岗 | IMS系统-油气站场-设备巡检 | IMS系统-事件中心
[11 empty] | "007 | 巡检考核 | 1.由各级巡检管理人对巡检方案、巡检卡进行评价，确保巡检范围涵盖全部设备设施，巡检内容无缺少，并定期对巡检开展情况、巡检记录进行检查，评估巡检是否符合巡检策略的相关要求，巡检中发现的异常有无及时上报并处理； 2.因事暂停巡检需填写因事暂停巡检登记表并汇报生产部专业岗。 | 作业区分管领导、生产监视与应急指挥中心监视岗、生产部专业岗 | 1.《湖南公司油气站场巡检及值班值守工作指引（试行）》； 2.IMS系统-油气站场-设备巡检； 3.因事暂停巡检登记表。 | 巡检问题反馈
[11 empty] | "008 | 巡检标准修改完善 | 根据巡检中发现的问题，对巡检标准的内容、要求、频次等进行调整完善。 | 作业区生产运维岗 | IMS系统-油气站场-设备巡检 | IMS系统-油气站场-设备巡检